| 显微镜类型 | 交叉式 |
| --- | --- |
| 变倍形式 | 物镜两档可变 |
| 目镜 | 10x |
| 总倍率及视场（mm） | 10x（∮18）、16x（∮16） |
| 瞳距调节范围（mm） | 54-80 |
| 屈光度调节 | ±6D |
| 裂隙宽度（mm） | 0-14连续可调（在14mm时，呈圆形） |
| 裂隙高度（mm） | 1-14连续可调 |
| 裂隙角度 | 0度-180度旋转，垂直到水平方向连续可调 |
| 光斑直径（mm） | ∮14,、∮9、∮5.5、∮0.3 |
| 滤色片 | 隔热片，无赤片，钴兰片 |
| 照明灯泡 | 6v/20w卤钨灯泡 |
| 最大照度 | ≧15万Lx |

裂隙灯显微镜参数