招标参数

1、适用科室：内/外科，小儿科，急诊科、妇产科、门诊、专科、特殊护理中心、透析中心、牙医诊所等

2、成人、小儿和新生儿病人进行无创血压（NIBP）、脉搏氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）的监测，对成人和小儿进行体温（TEMP）的监测，监测信息可以显示。

3、体积小、屏幕大整机134mm×120mm×234mm，小巧含电池不足1.7KG，轻便高清大屏≥5.7英寸，信息一目了然

4、先进的专利技术可显示PI血氧灌溉指数，反映血氧灌溉情况

采用专利的抗干扰和抗弱灌注血氧技术

血氧可选配全球领先的Nellcor技术

3. 便捷的体温测量技术（选配）

TEMP快速测量模式，≤12s轻松搞定体温测量，节省护士工作时间

提供包括口腔、腋下、直肠等多个位置

4. 超长的电池续航

标配锂电池，续航时间≥11小时

选配高能锂电池，续航时间≥22小时