大庆市人民医院佳能DSA维保采购项目

单一来源公告

一、项目基本情况

**项目编号：**

**项目名称：**大庆市人民医院佳能DSA维保采购

**采购方式：**单一来源

**采购需求**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量（单位） | 预算总价（万元） | **技术规格、参数及要求** | 备注 |
| 1 | 佳能DSA维保采购 | 介入科 | 29.8 | 1（项） | 29.8 | 详见附件 | 第一次公示 |

二、资格要求

**（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）本项目不允许联合体投标。**

三、商务要求

1、本次采购服务，为期一年。

2、合同签订后30个工作日内支付全款的80%，保修期结束前验收合格后30个工作日内支付全款剩余的20%。

3、其他详见附件。

四、其他要求

满足条件的潜在供应商标书内应提供以下资料扫描件（必须加盖公章，如缺少其中一项则取消参评资格）。

1.报价明细。本项目潜在供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.潜在供应商需提供投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性。

3.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件。

4.售后服务承诺书及质量保证协议。

5.提供近三年内（本项目投标截止期前）①未被“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；②未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明。

6.社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

（3）工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

（4）失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

（5）生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

（6）新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

（7）关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

**税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。**

五、投标文件要求

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容：

1.正本或副本标识；

2.投标项目名称及项目编号；

3.投标单位名称；

4.投标公司联系人及联系方式；

5.投标日期。

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）投标文件需进行密封，开标现场递交。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

六、报名须知

（一）报名时间：2024年11月29日起至2024年12月3日（法定节假日除外）。

（二）开标时间及地点：另行通知。

（三）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

（四）联系电话：0459-6612937

附件一

佳能DSA维保采购项目技术参数

一、项目设备型号: INFX-8000F

二、投标人资格和服务能力要求：

1.投标人的工程技术人员须经过原厂培训，并提供相应培训证明。

2投标人必须保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

3投标人必须具备客户服务专线电话服务系统及手机微信报修平台。电话中心及微信报修平台每年365天开通，并有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。提供相应清单和证明文件；

4响应时间要求：投标人必须接获报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

5投标人提供的零备件须是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

三、维保服务具体要求：

1定期保养：须在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，须向招标人提供专业维护保养报告。

2定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。

3维保服务期内，投标人提供由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修。

4维修使用配件应为原厂测试合格原件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

5服务响应时间：设备发生故障时，投标人须在≤2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人须在≤24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

6黑龙江本地须有专职负责大庆地区的工程师

7服务范围仅限佳能INFX-8000F设备（不包含球管、探测器），不包含其他公司生产的附属设备。