大庆市人民医院

直线加速器保修单一来源采购公告

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：大庆市人民医院直线加速器保修采购

采购方式：单一来源

采购需求：

| 合同包 | 采购项目名称 | 使用科室 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器保修采购 | 肿瘤三病区 | 1 | 43 | 43 | 单一来源 | 第一次公示 |

二、资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不允许联合体投标。

三、商务要求

1、设备全年开机率大于95%（全年按365天计算），如超期停机，则乙方需延长相等的保修时间。

2、付款方式：

合同签订后30个工作日内支付全款的30%，维保半年后再支付全款的40%，保修期结束前验收合格后30个工作日内支付剩余全款的30%。

四、其他要求

满足条件的潜在供应商标书内应提供以下资料扫描件（必须加盖公章，如缺少其中一项则取消参评资格）。

1.报价明细。本项目潜在供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.潜在供应商需提供投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性。

3.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件。

4.售后服务承诺书及质量保证协议。

5.提供近三年内（本项目投标截止期前）①未被“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；②未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明。

6.社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

（3）工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

（4）失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

（5）生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

（6）新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

（7）关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

五、投标文件要求

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容：

1.正本或副本标识；

2.投标项目名称及项目编号；

3.投标单位名称；

3.投标公司联系人及联系方式；

5.投标日期。

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）投标文件需进行密封，开标现场递交。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

六、报名须知

（一）报名时间：2024年12月18日起至2024年12月20日。

（二）开标时间及地点：12月27日13:30，门诊四楼多功能厅。

（三）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

（四）联系电话：0459-6612937

技术服务要求

1、入保范围:瓦里安 Unique 加速器壹台。

2、维保内容:整机设备的的全保维修(全部原厂全新零件+人工服务)，包含:速调管、加速管、偏转磁铁、电子枪、靶等核心备件。

3、在保修服务期内每年提供不少于1次的加速器、MLC 和网络的按照厂家标准规定的保养，并出具保养报告。

4、在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件 升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能，并提供所有升级资料和记录。

5、对医院的维修需求，2 小时内迅速响应，48 小时内到达现场。提供包含工作日以及非工作日的标准工时或非标准工时所涵盖的设备提供现场服务支持。

6、本项目的维保服务包含辅助加速器运行的非瓦里安公司的周边设备保修， 如:稳压电源，空气压缩机，水冷机。

7、甲方可以拨打 400-8100-108，800-8100-108 服务热线，获得在线技术支持。

8、投标人具有原厂资质或原厂授权的售后服务经销商协议。