大庆市人民医院5G+远程诊疗平台项目公告

一、项目编号：RMYYxxzx2025002

二、项目名称：大庆市人民医院5G+远程诊疗平台项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目预算：398000元人民币

五、项目概况：

一、随着医疗技术的快速发展，远程医疗已成为提升医疗服务效率、促进优质医疗资源下沉的重要手段。我院手术室申请采购5G+远程诊疗平台的此平台包含远程会诊终端、远程手术指导、5G视讯终端等。此设备为移动式使用，可在各手术间灵活部署，满足不同手术需求，手术视频可转播至手机端、会议室大屏幕等，便于多场景应用。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊系统 | 1 | 套 | - 远程会诊终端：视频输入、输出各≥3路，支持4K30帧、信号自适应，具备3G-SDI、DVI-I、VGA和HDMI接口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制等；支持RTMP直播功能； |
|  |  |  |  | - 支持远程病例讨论 - 支持远程疑难会诊 - 支持远程问诊 - 【多种接入形式】支持高清主机、触控大屏、PC、Pad、手机等方式接入; - 可以实现下级医生用手机，PAD等移动设备上进行提交会诊，上级医生可以用手机移动设备在任何地方都能实现会诊; - 采用国标版音视频传输协议，安全可靠，拓展性强，安全性高。 |
| 2 | 远程手术指导系统 | 1 | 套 | - 平台应保证观看的稳定性、实时性和家全性; - 支持白板标注功能，方便专家进行交流。支持动态标注功能，方便专家进行手术指导和手术路径规划。 - 支持会议中聊天功能，可以发送文字，图片，方便会诊交流。 |
|  |  |  |  | - 视频输入、输出各≥3路，支持4K30帧、信号自适应，具备3G-SDI、DVI-I、VGA和HDMI接口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制等；支持RTMP直播功能； |
| 3 | 显示器 | 1 | 台 | - 支持音视频输入、输出4个，支持HDMI、VGA、BNC、AUDIOIN；具备USB接口； - ≥23英寸的液晶显示器；LED背光；分辨率≥1920×1080；亮度≥200cd/㎡；功耗≤30W； |
| 4 | 远程教学系统 | 1 | 套 | - 支持分课时进行线上培训，通过平台的音视频协同，辅助在线课程、AI辅助系统、医学模拟教学模型、培训考试系统等，可快速组合线上、线下教学资源，形成有针对性的内镜微创诊疗系列培训，为青年医生提供优质、高效的学习平台 - 支持会议模式培训，可提供高清画面;可高效、稳定的与各类学术会议云直播平台匹配对接，在实现手术室与会场的音视频信息双向互通的同时，将音视频互动信息推流到广域网的云直播平台，用户通过授权账号可在手机、PAD、PC客户端等多种形式； - 支持把手术室的音视频画面分享到示教室，进行远程示教，解决手术室空间狭小、净化要求高，而不能现场学习的问题支持画面位需调节，手术视野和全景视野随意调换模板和位置，语言和视频同步输入输出，手术指导的视频录制，术中指导视频留存; - 支持建立院间的专属通讯通道，在线专家一对一，多对一进行手术指导;专家用手机，PAD等移动设备进行手术指导，跨地域远程手术指导，患者家属在线观看手术过程; |
|  |  |  |  | - 视频输入、输出各≥3路，支持4K30帧、信号自适应，具备3G-SDI、DVI-I、VGA和HDMI接口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制口；音频输入≥4路、音频输出≥2路，具备3.5mmAudio、HDMI输入；具备10M/100M/1000M/自适应RJ45网口；可通过红外遥控器、鼠标操作设备，支持控制云台、一键录制、待机控制等；支持RTMP直播功能； |
| 5 | 互动软件系统 | 1 | 套 | - 支持白板标注功能，方便专家进行交流。 - 支持动态标注功能，方便专家进行手术指导和手术路径规划。 - 支持会议中聊天功能，可以发送文字，方便会诊交流。 - 支持画面位置调节，手术视野和全景视野随意调换模板和位置. - 支持语言和视频同步输入输出，手术指导的视频录制，术中指导视频留存。 - 支持建立院间的专属通讯通道，在线专家一对一，多对一进行手术指导。 - 专家用手机，PAD等移动设备进行手术指导。 - 跨地域远程手术指导，患者家属在线观看手术过程。 - 良好的稳定性、实时性和安全性。 - 支持推流服务，支持会议的转播和直播服务。 |
| 6 | 移动推车 | 1 | 辆 | - 万向静音脚轮，可制动；主体材质为金属；220VAC±20VAC，50Hz～60Hz的电源； |

- 其他要求

- 1.中标单位必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

2.所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告，经采购人同意后，方可用于本项目。

3.中标供应商在供货安装中如发生质量事故（责任由中标单位全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

4.采购人将对被更换配件进行定期检查，如发现存在与更换事实不符，合同期内累计满三次的，采购人有权单方面终止合作。

5.售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

六、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

（四）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

（五）本次采购不接受联合体投标。

七、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 法定代表人（负责人）及授权代表身份证扫描件 |  |
| 4 | 诚信竞争承诺书 |  |
| 5 | 响应报价明细表。报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 6 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 7 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 8 | 技术规范偏离表 |  |
| 9 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 10 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 11 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：公告之日起至2025年4月24日16时。超过报名期限，报名无效。

（三）报名方式：邮箱报名：rmyyxxzx@126.com，需要填写附件报名表（本公告最后一页），填写完整并加盖公章后上传PDF版至此邮箱。

（四）开标时间及地点：另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612170      0459-6612089

大庆市人民医院

2025年4月21日

附件

xx项目投标报名表

项目名称：

项目编号：

联系人：                  移动电话：

电子邮件：

我公司已阅读该项目招标文件及公告，并按照要求提供资料报名参加投标。

投标单位（公章）：

报名代表签字：

报名日期：      年     月     日

注：如放弃此项目，请在开标前电话告知。