大庆市人民医院YAG激光治疗机维修采购项目采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYXK2503

二、项目名称：YAG激光治疗机维修采购项目

三、采购方式：单一来源

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 16 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 17 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月26日至2025年4月29日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：现场或微信报名

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科

（五）开标时间及地点：2025年5月7日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612937      0459-6612089

大庆市人民医院

2025年4月25日

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 规格型号 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YAG激光治疗机维修 | 泌尿外科 | HCHL-T085F | 12.8万元 | 配件名称：钬激光器 |

产品技术参数

1、临床适用范围：泌尿系结石、膀胱肿瘤及耳鼻喉科、妇科、皮肤科等多科室应用

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm±100nm

4、激光器工作方式：脉冲

5、最大单脉冲能量：5.0J可调

6、最大脉冲重复率： 50Hz可调

7、脉冲宽度：250μs-800μs可调

8、传输系统：光纤传输，光纤规格满足200μm、365μm、400μm、500μm、600μm、800μm、1000μm等多种规格要求。200μm、270μm光纤可进行输尿管软镜手术

9、光纤终端输出平均功率：≥85W

10、激光输出功率的不稳定度的标准要求应优于：±8 %

11、激光输出功率的复现性的标准要求应优于：±8 %

12、冷却方式：内置水冷

13、瞄准光输出波长：532nm

14、瞄准光输出功率：≤5mw

15、光纤传输效率不稳定度: ≤±10%