大庆市人民医院水暖配件采购项目公告

一、项目编号：RMYYWZ2025003

二、项目名称：大庆市人民医院水暖配件采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、采购预算：246480.00元

五、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 8 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 9 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 10 | 技术规范偏离表 |  |
| 11 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 12 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 13 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年5月19日至2025年5 月21日

上午9时至11时，下午14时至16时， 工作时间可电话报名。

（三）报名方式：电话报名，电话：0459-6612920（物资管理科）

（四）开标时间及地点：2025年5月23日下午14:00，机关四楼学术报告厅，如有变化，另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612920

附件1：

一、技术参数要求

（一）预计用量及控制价

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 2025年拟采量 | 单位 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气片 | 大代 铸铁700型壁厚：≥2mm片头壁厚：≥3mm规格：满高：60cm中心距：≥55cm宽度：≥130cm单柱宽：≥7cm厚：≥10cm | 300 | 柱 | 48 | 14,400.00 |
| 2 | 外丝变热熔活接 | 联塑 1寸 | 450 | 个 | 32 | 14,400.00 |
| 3 | 锁芯 | 顶固 铜芯 | 220 | 个 | 78 | 17,160.00 |
| 4 | 角阀 | 俊达蓝 4分 | 600 | 个 | 20 | 12,000.00 |
| 5 | 活接垫 | 亨达 六分 | 2000 | 个 | 1.2 | 2,400.00 |
| 6 | 热熔活接两侧热熔 | 达柏林 1寸 | 300 | 个 | 60 | 18,000.00 |
| 7 | 坐便密封圈 | 蒙娜丽莎 110mm | 500 | 个 | 15 | 7,500.00 |
| 8 | 水龙头 | 俊达蓝 洗衣机4分 | 200 | 个 | 27 | 5,400.00 |
| 9 | 两侧热熔活接阀 | 联塑 1寸 | 270 | 个 | 74 | 19,980.00 |
| 10 | 低装双眼水龙头 | 浪深 100MM | 100 | 个 | 195 | 19,500.00 |
| 11 | 红外线感应水龙头 | 金富豪 6V | 50 | 个 | 340 | 17,000.00 |
| 12 | 门锁 | 锋度 分体式 大50 | 90 | 把 | 150 | 13,500.00 |
| 13 | 高装双眼水龙头 | 金富豪100MM | 100 | 个 | 195 | 19,500.00 |
| 14 | 三通 | 联塑 一寸 | 230 | 个 | 5 | 1,150.00 |
| 15 | 一寸外直活接 | 联塑 一寸 | 200 | 个 | 57 | 11,400.00 |
| 16 | 外活接 | 联塑 6分 | 80 | 个 | 22 | 1,760.00 |
| 17 | 内活接 | 联塑 6分 | 80 | 个 | 18.5 | 1,480.00 |
| 18 | 热熔管 | 联塑 6分 | 300 | 米 | 9 | 2,700.00 |
| 19 | 鲍氏合页 | 鲍氏 p18308 半盖 | 500 | 付 | 20.5 | 10,250.00 |
| 20 | 玻璃胶 | 世纪枫叶红 透明/瓷白 | 1000 | 支 | 16 | 16,000.00 |
| 21 | 发泡剂 | 窗友 750ML/瓶 | 750 | 瓶 | 28 | 21,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 246480.00 |

- 具体技术(参数)要求（必要项）表：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气片 | 大代 铸铁700型壁厚：≥2mm片头壁厚：≥3mm规格：满高：60cm中心距：≥55cm宽度：≥130cm单柱宽：≥7cm厚：≥10cm | 铸铁700型壁厚：≥2mm片头壁厚：≥3mm规格：满高：60cm中心距：≥55cm宽度：≥130cm单柱宽：≥7cm厚：≥10cm（提供质量管理体系认证证书） |
| 2 | 外丝变热熔活接 | 联塑 1寸 | PPR材质S2.5螺纹管接头，外径59mm,纯铜材质，带钥匙，尺寸68*31mm5mm |
| 3 | 锁芯 | 顶固 铜芯 | 纯铜材质，带钥匙，尺寸68*31mm |
| 4 | 角阀 | 俊达蓝 4分 | 不锈钢材料，铜芯，外径21mm，内径13mm，厚度4mm |
| 5 | 活接垫 | 亨达 六分 | 外直径35mm，高度2mm |
| 6 | 热熔活接两侧热熔 | 达柏林 1寸 | DN32 PPR双头活接，外径55mm,外管径42mm，内径31mm |
| 7 | 坐便密封圈 | 蒙娜丽莎 110mm | 出水口径70mm,防臭防漏，适用76mm-110mm排污口，橡胶泥 |
| 8 | 水龙头 | 俊达蓝 洗衣机4分 | 不锈钢材质，铜芯，进水口直径20mm，压力0.8MPa |
| 9 | 两侧热熔活接阀 | 联塑 1寸 | 双头DN32 PPR热熔接管，整体长度104mm，厚度6mm，克重678克 |
| 10 | 低装双眼水龙头 | 浪深 100MM | 不锈钢材质,纯铜进水口，公称压力1.0MPa |
| 11 | 红外线感应水龙头 | 金富豪 6V | 供水压力0.2MPa-0.7MPa，感应距离15-73cm之间 |
| 12 | 门锁 | 锋度 分体式 大50 | T-100 哑黑，分体式，大50 |
| 13 | 高装双眼水龙头 | 金富豪100MM | 不锈钢材质，纯铜进水口，可拆卸出水嘴，冷热水双控可旋转 |
| 14 | 三通 | 联塑 一寸 | DN32 PPR等径三通，外径42，内径31mm |
| 15 | 一寸外直活接 | 联塑 一寸 | DN32 PPR管，不锈钢螺纹丝口25mm |
| 16 | 外活接 | 联塑 6分 | DN25 PPR管，不锈钢螺纹丝口19mm |
| 17 | 内活接 | 联塑 6分 | DN25 PPR管，不锈钢螺纹丝口25mm |
| 18 | 热熔管 | 联塑 6分 | 聚丙烯PP-R管材，外径25mm,内径18mm（提供质量管理体系认证证书） |
| 19 | 鲍氏合页 | 鲍氏 p18308 半盖 | 液压缓冲铰链，厚度1.2mm |
| 20 | 玻璃胶 | 世纪枫叶红 透明/瓷白 | 毛重360g,防水防霉（提供质量管理体系认证证书） |
| 21 | 发泡剂 | 窗友 750ML/瓶 | 净含量750ML，重量920克 |

注：因维修用料的随机性和不可控性，规格型号按医院要求进行提供，以实际发生为基准据实核算。以上品牌为参考品牌，招标时参考品牌的质量为最低标准质量。

- 具体要求：

- 本次采购的产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准，需提供每个物资符合国家标准的检测报告，且检测报告中需体现上述《具体技术(参数)要求（必要项）表》要求中的检测项目，必需满足使用单位使用需求。

- 以上技术参数为最低标准。如投标物资有任意一项技术参数低于该要求的，视为无权参与该招标项目。

- 在甲方规定的时间内免费上门量尺、安装，保证安装质量，不影响正常使用，不收取额外费用。

- 售后服务：享受国家三包相关服务，质保期2年。若在质保期内商品出现因质量问题导致的损坏或故障，提供免费维修或更换服务。

- 如出现质量问题，供应商需承担院方的一切损失，且院方有权要求到指定检测机构进行质量鉴定，一切费用均由乙方承担。

- 水暖配件物资到货后，如规格型号或质量不符合维修使用科室的需求，到货后十五天内无条件退换货，期间如产生费用损失，均由乙方自行承担。

- 其他约定：如维修物资有需到现场进行定制或查看的，成交供应商应需在48小时内响应医院号召，达到现场进行实地查看，并上报相应预算，7个日历日内进行供货指导辅助维修。

- 价格及数量说明：招标文件中的预计用量仅作为参考值，实际安装以现场量尺及医院需求为准，结算按医院实际发生进行结算。

- 以人民币报价，报价包含成本、利润、保险、人工、运输、税金等完成本项目所产生的全部相关费用，采购人不再另行支付。

- 所有品种带样品到评标现场（中标样品封样）。

二、交货期限及运输方式：

交货期限：根据招标人用量需求送货，自接到通知起15个日历日内送达指定院内地点。

运输方式及费用承担：由成交供应商负责将产品运至交货地点并完成交付使用，运费由成交供应商承担。

三、付款方式；

经甲方验收合格后，凭成交供应商提供的正式发票及双方确认的验收单据按批次结算。