大庆市人民医院消毒粉采购项目采购公告

一、项目编号：RMYYWZ2025005

二、项目名称：大庆市人民医院消毒粉采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、采购预算：322000.00元

五、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 8 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 9 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 10 | 技术规范偏离表 |  |
| 11 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 12 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 13 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月12日至2025年8月14日

上午9时至11时，下午14时至16时， 工作时间可电话报名。

（三）报名方式：电话报名，电话：0459-6612920（物资管理科）

（四）开标时间及地点：另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612920

附件1：

包1：预计用量及控制价

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单 价（元） | 分项预算总 价（元） | 所属 行业 | 招标技 术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 （环境污染处理专用药剂材料） | 公斤 | 2,300.00 | 140.00 | 32,2000.00 | 工业 | 详见具体技术 (参数)要求 |

- 一、技术参数要求（必要项）：

- ★ 1.本次采购的产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准及要求，必需满足使用单位污水处理需求。

- ★ 2.所需消毒粉主要成分为单过硫酸氢钾复合盐或过硫酸氢钾复合盐，此含量在19%-27%范围内，且有效氯含量>30%，产品有效期2年（以全国消毒品网上备案信息服务平台的说明书为准）;

- ★ 3.此消毒粉PH:3-6(以全国消毒品网上备案信息服务平合的检测报告为准)；

- ★ 4.所投消毒粉稳定性：37℃存放3个月后单过硫酸氢钾（过硫酸氢钾）含量下降率不超过10%。（以全国消毒品网上备案信息服务平合的检测报告为准)；

- ★ 5.所投消毒粉的用量为成品消毒粉投加量小于10g/吨（以全国消毒品网上备案信息服务平台中的医院污水消毒现场试验报告为准，若有多个类似检测报告，则以最高投加量检测报告为准)；

- ★ 6.经投加所供应产品处理后的医院污水必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（国家最新标准）标准要求。

- ★ 7.南院日投放量2kg，北院日投放量4kg。该投放量可实现以下检测标准：

- ★（1）总余氯：经过连续处理装置的污水，每日至少检测2次并记录。采用间歇式消毒处理的污水每次排放前进行检测并记录。

- ★（2）排放标准：消毒接触池接触时间≧1小时，接触池出口总余氯3-10mg/L。

- ★（3）预处理标准：消毒接触池接触时间≧1小时，接触池出口总余氯2-8mg/L。

- ★（4）粪大肠菌群：每月至少检测1次，有检测报告单；预处理标准≦5000MPN/L。

- ★（5）医院污水中致病菌每年至少检测2次，不得检出肠道致病菌（沙门氏菌每季度一次，志贺氏菌每半年一次）。

- “★”号条款为实质性条款，若有任何一条不符，投标无效。

- 二、售后及其他要求：

- （1）所有品种带样品到评标现场（中标样品封样）。

- （2）售后服务及保障措施到位，投标人负责对污水站操作人员的消毒粉投加培训。此项需在售后服务承诺中注明。

- （3）调试期：成交供应商应提供产品样品经使用科室实际使用测试3个工作日作为调试期，调试期间内，由院方及第三方检测公司进行共同检测，如有一天内检测结果不合格，达不到国家要求的医疗机构污水排放标准的，则视为该消毒粉不符合医院要求，医院有权不签订合同，如对医院造成损失的，均有供应商承担。

- （4）中标人应具有满足采购人产品需求的供应能力，无论交货地点、路程远近及采购数量和当批次采购货物金额多少，中标人应保证供货。对于有定期定量采购的产品，应按时保质保量供货。

- （5）质保期：为一年期限。

- 三、交货期限及运输方式：

交货期限：根据招标人用量需求送货，自接到通知起10个日历日内送达指定院内地点。

运输方式及费用承担：由成交供应商负责将产品运至交货地点并完成交付使用，运费由成交供应商承担。

四、付款方式；

经甲方验收合格后，凭成交供应商提供的正式发票及双方确认的验收单据按批次结算。