大庆市人民医院超声骨密度检测仪医疗设备采购项目采购公告

- 项目编号：RMYYYX2536

- 二、项目名称：超声骨密度检测仪医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（实质性参数需提供检测报告或技术白皮书佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及技术白皮书或产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求及数量：见附件

- 七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年9月1日至2025年9月3日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年9月4日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      0459-6612089

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度检测仪 | 儿保科 | 16.5 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年8月29日

附件：

超声骨密度检测仪主要技术参数

- 1.测量位置：桡骨胫骨。

- ★2.探头接入方式：高屏蔽多点接入方式（96针全接触）保证超声信号无损传输。

- ★3.测量方法：全干式技术采用手执式超声探头，探头可随病人自由移动轴向传播声(SOS)M/S双发双收、测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度。

- 4.探头频率：1.20MHz探头中心工作频率偏差不大于10%。

- 5.数据库：中国人专用数据库，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁、3-20岁，80-100岁，只要输入年龄自动识别）。

- ★6.测量精度：超声声速（SOS）误差CV：≤0.15%。

- ★7.测量重复性：超声声速（SOS）误差CV：≤0.15%。

- 8.测量时间：单点测量时间：≤1秒、单次检测时间＜15秒。

- ★9.系统软件功能：测量结果自动判断、文字模板自动寻址功能，方便报告编辑具有病例统计功能、病历姓名纠错功能，有六种条件统计分析功能，具有一键中英文转换功能、快慢速度检测功能。

- 10、具有快慢速度检测功能，两种不同测量模式。

- ★11、MDI数据模组管理数据信息、数据传输速度快，信号更稳定。

- 12.探头测量导航：够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性。

- 13.温度显示校准块：具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块。

- 14.报告样式：彩色报告、提供A4、16K、B5等多种尺寸报告。

- 15.环境试验要求：GB/T14710-2009要求、电磁兼容试验符合：YY0505-2012要求、行业标准符合：YY0774-2010要求。

- 16.电源电压：AC220V±10%,50Hz±1Hz、输入功率：≤200VA

- 17.全数字化电脑工作站：原装商务计算机，硬盘1T内存8G64位，原装≥20寸高清彩色显示器。

★18、设备生产日期为2025年2月份以后。

- 备注：“★”为实质性条款，必须满足，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。