大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

招标(项目编号：RMYYyyhck2025018)更正公告

原附件4更正为：

附件4：(包四）体检肝癌三项等检测试剂和设备

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 70.4 | 第一次公示 |
| 2 | 异常凝血酶原(DCP/PIVKA-Ⅱ)检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 44 | 第一次公示 |
| 3 | 人CK18-M30检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 40 | 第一次公示 |
| 4 | 人CK18-M65检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 40 | 第一次公示 |
| 5 | 其他必要的附属试剂耗材 | 检验科 | 人份/测试 | / | 第一次公示 |
| 6 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验科 | 1台 | 48000 | 第一次公示 |

招标参数：

1、检测设备：全自动化学发光免疫分析仪。

2、检测方法：化学发光。

3、重复性误差（CV）：≤5%。

4、检测速度：≥600测试/小时，具备外接流水线功能。

5、试剂与设备为同品牌。

所投设备和试剂耗材需满足上述条件方可报名。

更正后此项目报名期和开标日期将同步顺延。

报名时间：2025年9月18日至2025年9月24日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。开标时间及地点：另行通知。

大庆市人民医院

2025年9月17日