大庆市人民医院多导睡眠记录仪

医疗设备采购项目采购公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2539

- 二、项目名称：多导睡眠记录仪

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（实质性参数需提供所投产品检测报告、宣传彩页、产品说明书、技术白皮书佐证材料） |  |
| 15 | 提供所投产品彩页和产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年10月10日至2025年10月13日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      0459-6612089

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价 （万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多导睡眠记录仪 | 心内三科 | 13 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年10月9日

附件：

多导睡眠记录仪主要技术参数

- 一、技术参数：

- 1.适用于睡眠呼吸紊乱疾病的检查。

- ★2.可监测血氧饱和度、脉率、脉搏波、压力式鼻气流、鼾声、胸部呼吸、腹部呼吸、体位、活动量、持续气道正压通气压力等生理参数，可扩展压力滴定，心电，脑电等。

- ★3.主机记录盒要求体积小巧轻便，重量≤230克（不包含电池）方便患者携带。

- 4.主机需有显示屏，屏幕可实时显示血氧饱和度、脉率等参数数值，同时也可实时查看监测通道的波形和状况，避免患者数据采集失败。

- 5.设备需具有声光提示功能，电源电力不足时，电池标志变为红色，同时设备主机发出报警声响；监测过程中，探头断开或连接失败时，设备主机亦发出报警声响。

- 6.主机需采用内置可充电锂电池供电，避免长期更换干电池造成的污染和不便；同时记录过程中可实时显示电池电量，避免因电量不足而中断监测。

- ★7.可连接配置单内同品牌的呼吸机进行无创通气压力滴定功能。并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。

- 8.可选配平板电脑，通过软件连接主机，查看各个监测参数的实时信号，且在床旁可进行生物定标，进行睁眼、闭眼、憋气等定标指令并标记在数据中，避免中控室与监测室因距离远而不便。

- 9.睡眠软件具有全中文操作界面、全中文报告。

- 10.软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析。

- 11.专业睡眠分析软件包括：识别睡眠与清醒、呼吸事件、氧减事件、肢体运动事件等分析功能。

- 12.软件具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数。

- 13.可自定义监测导联组合，各导联显示位置、时间常数、高通滤波及增益等可调。

- 14.软件需具有快速数据分析功能，并可将分析数据导入至Excel内进行处理。

- 二、装箱配置单：

- 1.主机：1个

- 2.呼吸运动探头：1个

- 3.运动绑带：1条

- 4.呼吸运动探头绑带：1条

- 5.血氧探头：1个

- 6.底座：1个

- 7.便携包：1个

- 8.一次性鼻氧管：10根

- 9.CPAP 适配器：1个

- 10.软件：1套

- 11.使用说明书：1本

- 12.压力滴定呼吸机：1台

三、设备生产日期为2025年3月份以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。