大庆市人民医院高频手术系统采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2619
二、项目名称：高频手术系统
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年4月2日至2026年4月6日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	高频手术系统
	消化科
	37
	37
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年4月1日
附件

高频手术系统主要技术参数

一、基础功能：

1.具备切割控制系统及功率峰值补尝系统。

2.具备硬件和软件升级功能。

3.具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息。

★4.工作频率≤350KHz。

5.可存储程序≥8组。

★6.主机按键式操作，界面可选择中文，英文等多国语言。
★7.可以升级氩气功能，氩气最大峰值电压≤4300伏。

 8.主机可应用于消化内镜手术。

二、单极模块功能：

1.最大切割输出功率≤300W，最大电凝输出功率≤200W。

2.单极切割模式≥3种。

3.单极电凝模式≥4种。

三、双极模块功能：

1.最大电凝输出功率≤120Ｗ。

2.双极电凝模式具备自动启动和自动停止功能。
3.具备双极电切功能。

四、中性电极安全系统：

1.可兼容单片式、双片式中性电极。

★2.当选择双片式中性电极时，显示人体接触电阻最小值≥20Ω，最大值≤120Ω。

五、具备动态监测功能。

六、质保期：2年。

七、出现故障响应时间2小时内。

八、预防性维护/定期维护保养，每个月维护。

九、提供维修密码支持。

十、提供免费升级。

十一、提供使用培训。

十二、提供工程师培训。

十三、配置：

1.高频手术系统≥1台

2.智能切割系统≥1套

3.双脚踏开关≥1支

4.单级连线≥1根

5.负极板连线≥1根

6.负极板≥5片

7.台车≥1台
十四、设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


