大庆市人民医院脑涨落图仪采购项目招标公告（第三次）

项目编号：RMYYYX2624

二、项目名称：脑涨落图仪
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年5月21日至2026年5月25日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	脑涨落图仪
	心理科
	50
	50
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年5月20日
脑涨落图仪主要技术参数
1.功能用途：通过无创检测脑内递质功能的情况，提供递质检测的相关数据和图表，为临床出具病例分析报告，实现大脑功能的评估、分析。

2.配备移动台车。

3.具有对放大器参数进行设置、更改的功能。

4.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放等功能。

5.采集脑电信号时可实现暂停采集、取消采集、继续采集功能。

6.具备神经递质功率分析、递质相对功率分析、运动指数分析、兴奋抑制指数分析、血管舒缩指数分析、全脑总功率分析功能。

7.具备递质相对功率参考值显示功能，在检测值超出范围时具有标示功能。

8.具备将递质功率、递质相对功率、全脑总功率分脑区检测的功能。
9.具备自动删除干扰波功能，并可显示删除干扰波数据的总长时间。

10.具备功率极大值及对应频率波形显示功能。

11.采集时间≥10分钟。

12.具备脑电图浏览功能，并可实现存储、删除和打印。

13.具有对脑电信号进行分析处理的功能：自动分析报告、递质功率相对值分布、递质相对功率相对值分布、神经递质柱状分布图（用不同颜色代表升高、降低、正常等状态 )、 a波竞争图和熵值、脑功能指数分析等。

14.大脑分区定位≥12脑区，病例报告至少提供12个脑区递质功率和递质相对功率检测值。

15.具备同一受测者多次检测结果对比功能，方便临床观察患者治疗状况。

16.具备单个病例数据导出功能、单个患者数据导出及所有病例批量导出功能。

17.具有预览和打印分析报告功能，所有报告均可导出PDF格式。

18.具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、检测日期等进行高级查询，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例。
19.具备数字签名功能及根据测试结果生成提示语的功能。

20.具有导联选择的功能，并在功率极大值显示界面和脑电波形回放界面下均可实现导联选择。

21.系统操作界面具有数据处理误操作提示功能，对同一病历选择不同的数据处理方式，软件可自动提示，防止误操作。

22.可更改脑电放大器的设置，包括：高频滤波、时间常数、工频限波。

23.具备操作平台。

24.具备储物空间。

25.检测终端采用一体式检测帽设计，检测帽至少含16导脑电导联线，不需要进行脑电极的佩戴及摘取，直接将检测帽配戴在头上即可进行检测。

26.产品扩展：预留无线检测端口，支持无线检测通道扩展实现多人同时信号采集、分析处理。

27.支持与医院HIS系统连接。

28.设备生产日期为合同签订日期半年之内。

备注：条款如有3条不满足，投标无效。

附件2

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


